附件：

维修材料清单
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	最高单价限价（元）
	备注

	1
	菜盆混合水龙头整套（包含2根高压管）
	套
	1
	60.00
	

	2
	菜盆龙头（单独）
	个
	1
	44.00
	

	3
	淋浴水龙头整套（包含淋浴水龙头、花洒、软管、底座）
	套
	1
	60.00
	

	4
	淋浴龙头（单独龙头）
	个
	1
	42.00
	

	5
	淋浴软管
	根
	1
	7.00
	

	6
	淋浴花洒
	个
	1
	7.00
	

	7
	花洒底座
	个
	1
	4.00
	

	8
	面盆混合水龙头整套（包含2根高压管）
	套
	1
	60.00
	

	9
	面盆下水、软管（整套）
	套
	1
	10.00
	

	10
	面盆下水（单独）
	个
	1
	5.00
	

	11
	面盆下水软管（单独）
	根
	1
	4.50
	

	12
	三角阀
	个
	1
	8.00
	

	13
	马桶水箱配件整套包含进出水阀、水箱按键20分
	套
	1
	22.00
	

	14
	马桶水箱配件整套包含进出水阀、水箱按键24分
	套
	1
	25.00
	

	15
	马桶冲水按键
	个
	1
	5.00
	

	16
	菜盆下水配件整套包含下水器、下水软管
	套
	1
	26.00
	

	17
	马桶盖818
	个
	1
	18.00
	

	18
	洗衣机水龙头
	个
	1
	8.00
	

	19
	单联开关
	个
	1
	8.00
	

	20
	双联开关
	个
	1
	11.00
	

	21
	三联开关
	个
	1
	15.00
	

	22
	五孔插座10A
	个
	1
	8.00
	

	23
	热水器三孔插座16A
	个
	1
	13.00
	

	24
	空开箱三孔插座
	个
	1
	5.00
	

	25
	空开箱两孔插座
	个
	1
	5.00
	

	26
	空气开关带漏电保护32A
	个
	1
	18.00
	

	27
	空气开关带漏电保护25A
	个
	1
	18.00
	

	28
	空气开关带漏电保护20A
	个
	1
	18.00
	

	29
	LED吸顶灯24瓦
	盏
	1
	18.00
	

	30
	平板灯24瓦（吊顶灯30*30）
	盏
	1
	20.00
	

	31
	球形锁（卫生间、阳台）
	把
	1
	15.00
	

	32
	三杆式球形锁
	把
	1
	14.00
	

	33
	结构胶
	条
	1
	10.00
	

	34
	内墙漆（乳胶漆）
	桶
	1
	115.00
	

	35
	油漆滚筒（9寸）
	把
	1
	8.00
	

	36
	油漆滚筒（4寸）
	把
	1
	5.00
	

	37
	漆刷（2寸）
	把
	1
	3.00
	

	38
	腻子粉
	包
	1
	22.00
	

	39
	石膏粉
	包
	1
	22.00
	

	40
	裁纸刀
	把
	1
	3.50
	

	41
	裁纸刀刀片
	盒
	1
	5.00
	

	42
	不锈钢阳角器（大号）
	把
	1
	6.00
	

	43
	不锈钢阳角器（小号）
	把
	1
	5.00
	

	44
	灰刀（4寸）
	把
	1
	3.50
	

	45
	灰刀（1寸）
	把
	1
	2.00
	

	46
	砂纸（240目）
	张
	1
	1.20
	

	47
	砂纸（180目）
	张
	1
	1.20
	

	48
	网格带
	卷
	1
	8.00
	

	49
	砂板
	个
	1
	7.00
	

	50
	软胶枪
	把
	1
	25.00
	

	51
	PVC胶
	瓶
	1
	5.00
	

	52
	水不漏（5公斤）
	袋
	1
	18.00
	

	53
	5瓦LED灯（5W灯泡）
	个
	1
	5.00
	

	54
	水泥
	包
	1
	20.00
	

	55
	人字梯（1.5米）
	把
	1
	110.00
	

	56
	人字梯（3米）
	把
	1
	280.00
	

	57
	折叠高凳（1.4米长）
	把
	1
	164.00
	

	58
	电工防水胶布
	卷
	1
	3.00
	

	59
	生料带
	卷
	1
	1.50
	

	60
	瓷砖划针
	根
	1
	3.00
	

	61
	电镐（大艺）
	套
	1
	445.56
	

	62
	手电钻（大艺）
	台
	1
	165.00
	

	63
	切割机（云石机）（东城）
	台
	1
	267.00
	

	64
	下水道疏通弹簧（1.5米）
	根
	1
	7.50
	

	65
	下水道疏通弹簧（3米）
	根
	1
	13.00
	

	66
	马桶疏通器（打气款）
	套
	1
	74.00
	

	67
	马桶疏通器（手动款）
	套
	1
	29.00
	

	68
	窗子限位器
	个
	1
	1.21
	

	69
	自攻螺丝（3分）
	盒
	1
	10.00
	

	70
	云石机切割片
	片
	1
	15.00
	

	71
	太阳能真空管
	根
	1
	32.00
	

	72
	太阳能硅胶圈
	个
	1
	3.00
	

	73
	马桶密封圈
	个
	1
	10.00
	

	74
	（25*33）瓷砖
	箱
	1
	70.00
	

	75
	（30*60）瓷砖
	箱
	1
	70.00
	

	76
	入户猫眼
	个
	1
	6.00
	

	77
	地漏盖
	个
	1
	7.00
	

	78
	松动剂
	瓶
	1
	8.00
	

	79
	卧室门锁整套
	套
	1
	35.00
	

	80
	面盆高压管（单独、每包2根）
	包
	1
	8.00
	

	81
	胶泥
	包
	1
	25.00
	

	82
	入户门锁芯
	个
	1
	12.00
	

	83
	入户门锁整套（面板+锁体+锁芯）
	套
	1
	45.00
	

	84
	菜盆堵水盖（老款）
	个
	1
	4.00
	

	85
	160油烟止回阀
	个
	1
	15.00
	

	86
	160不锈钢抱箍
	个
	1
	15.00
	

	87
	DN40塑料浮球阀
	个
	1
	70.00
	

	88
	子母门进户框密封条（入户门胶条）
	包
	1
	15.00
	

	89
	马桶盖（溪苑用）
	个
	1
	33.00
	

	90
	PPR20热水管
	根
	1
	13.63
	

	91
	PPR25热水管
	根
	1
	20.83
	

	92
	PVC50排水管
	根
	1
	17.00
	

	93
	PVC110排水管
	根
	1
	35.00
	

	94
	PVC110直接
	个
	1
	5.23
	

	95
	PVC50弯头
	个
	1
	1.80
	

	96
	PVC50直接
	个
	1
	1.01
	

	97
	PVC50 45度弯头
	个
	1
	1.19
	

	98
	PPR20弯头
	只
	1
	0.68
	

	99
	PPR25弯头
	只
	1
	1.00
	

	100
	PPR20直接
	只
	1
	0.43
	

	101
	PPR25直接
	只
	1
	0.64
	

	102
	PPR20内丝弯头
	只
	1
	5.57
	

	103
	PPR剪刀
	把
	1
	25.00
	

	104
	PPR塑料堵头
	个
	1
	1.00
	

	105
	PPR25截止阀
	个
	1
	8.50
	

	106
	阳台龙头水嘴
	个
	1
	1.50
	

	107
	小钢锯
	把
	1
	18.00
	

	108
	小钢锯锯片
	片
	1
	1.40
	

	109
	10米钢卷尺
	把
	1
	20.00
	

	110
	PVC50存水弯
	套
	1
	3.50
	

	111
	PVC50存水弯单独盖子
	个
	1
	0.80
	

	112
	PPR25变20变径
	个
	1
	0.60
	

	113
	铲刀
	把
	1
	20.00
	

	114
	PVC20线管
	根
	1
	85.00
	

	115
	PVC20弯头
	个
	1
	26.00
	

	116
	PVC20边卡
	个
	1
	10.00
	

	117
	PVC20直接
	个
	1
	25.00
	

	118
	2.5²红线
	卷
	1
	255.00
	

	119
	2.5²蓝线
	卷
	1
	255.00
	

	120
	换气扇
	个
	1
	40.00
	

	121
	PVC50正三通
	个
	1
	2.50
	

	122
	球形锁锁舌（单独）
	个
	1
	2.50
	

	123
	不锈钢内外接（3分）
	个
	1
	2.50
	

	124
	60*60地砖
	件
	1
	150.00
	

	125
	6mm圆头钻花
	颗
	1
	6.00
	

	126
	8mm圆头钻花
	颗
	1
	6.00
	

	127
	中灰防锈漆
	桶
	1
	155.00
	

	128
	稀释剂
	桶
	1
	105.00
	

	129
	4分平垫（700颗）
	个
	1
	0.04
	

	130
	云石胶（3L）
	桶
	1
	28.00
	

	131
	不锈钢内外接（5分）
	个
	1
	2.50
	

	132
	自喷漆（白色）
	瓶
	1
	10.00
	

	133
	自喷漆（象牙白）
	瓶
	1
	10.00
	

	134
	调色剂（黄色）
	瓶
	1
	7.00
	

	135
	PPR25过桥直接
	个
	1
	2.40
	

	136
	PPR25变20三通
	个
	1
	1.50
	

	137
	25PE管哈弗接
	个
	1
	30.00
	

	138
	LED路灯50W
	盏
	1
	55.00
	

	139
	结构胶（黑色）
	条
	1
	10.00
	

	140
	自喷漆（奶米黄）
	瓶
	1
	10.00
	

	141
	美纹纸（5分）
	卷
	1
	3.50
	

	142
	菜盆漏网
	个
	1
	3.00
	

	143
	（窗子滑轮）单轮
	个
	1
	3.50
	

	144
	（推拉门滑轮）双轮
	个
	1
	4.50
	

	145
	防火门锁（整套）
	个
	1
	30.00
	

	146
	大瓷灯头
	个
	1
	3.00
	

	147
	抛光片
	个
	1
	7.00
	

	148
	抛光蜡
	桶
	1
	32.00
	

	149
	小白桶
	只
	1
	6.00
	

	150
	门窗锁扣
	把
	1
	5.00
	

	151
	镜前灯小灯头
	个
	1
	3.00
	

	152
	镜前灯小灯泡
	个
	1
	4.00
	

	153
	立邦调色漆（陶泥）
	桶
	1
	500.00
	

	154
	立邦调色漆（芒果布丁）
	桶
	1
	384.00
	

	155
	86型防水盒
	个
	1
	4.00
	

	156
	卫生间门隔断合页
	个
	1
	12.00
	

	157
	球形锁9分锁舌
	个
	1
	15.00
	

	158
	86型暗盒修复器
	个
	1
	0.70
	

	159
	40A空开
	个
	1
	11.00
	

	160
	推拉门手柄
	个
	1
	6.00
	

	161
	PPR50冷水管
	根
	1
	65.00
	

	162
	PPR32冷水管
	根
	1
	25.00
	

	163
	PPR50变32变径
	个
	1
	4.00
	

	164
	PPR32直接
	个
	1
	1.40
	

	165
	50热熔机烫头
	个
	1
	12.00
	

	166
	菜盆高压管（单独、每包2根）
	包
	1
	8.00
	

	167
	DN25铁直接
	个
	1
	3.00
	

	168
	DN25铁堵头
	个
	1
	2.00
	

	169
	灰刀（6寸）
	把
	1
	7.00
	

	170
	砂纸（1200目）
	张
	1
	1.20
	

	171
	砂纸（500目）
	张
	1
	1.20
	

	172
	美纹纸（3分）
	卷
	1
	2.50
	

	173
	中弯铰链（橱柜）
	个
	1
	10.00
	

	174
	DN25PE管堵头
	个
	1
	0.60
	

	175
	直臂铰链
	个
	1
	10.00
	

	176
	LED吸顶灯（18W）
	盏
	1
	13.00
	

	177
	菜盆堵水盖（新款）
	个
	1
	4.00
	

	178
	电笔
	支
	1
	74.00
	

	179
	PVC110变50补芯
	个
	1
	3.80
	

	180
	PVC110变50三通
	个
	1
	8.60
	

	181
	PVC110正三通
	个
	1
	10.00
	

	182
	PVC160变110补芯
	个
	1
	8.50
	

	183
	PVC110弯头90°
	个
	1
	6.50
	

	184
	PVC110存水弯（带检查口）
	个
	1
	15.00
	

	185
	PVC110弯头45°
	个
	1
	5.50
	

	186
	PVC160变110三通
	个
	1
	25.00
	

	187
	PVC160直接
	个
	1
	9.50
	

	188
	PPR20正三通
	个
	1
	0.90
	

	189
	PPR25正三通
	个
	1
	1.50
	

	190
	PVC160A管
	条
	1
	150.00
	

	191
	50水带（20米）
	卷
	1
	50.00
	

	192
	小推车
	张
	1
	180.00
	

	193
	PVC110弯头90°
	个
	1
	6.50
	

	194
	50PE管哈弗接
	个
	1
	48.00
	

	195
	10W人体感应灯泡
	个
	1
	12.00
	

	196
	PPR内螺纹直接头25*3/4
	个
	1
	8.50
	

	197
	小便器冲洗阀
	个
	1
	35.00
	

	198
	50挂锁
	把
	1
	7.00
	

	199
	链子锁
	把
	1
	18.00
	

	200
	PCV160变50三通
	套
	1
	39.00
	

	201
	DN20铜球阀
	个
	1
	25.00
	

	202
	防火门5寸合页
	个
	1
	5.50
	

	203
	吊灯换气扇
	个
	1
	42.00
	

	204
	三杆锁长锁舌
	个
	1
	13.00
	

	205
	创环通开锁
	把
	1
	7.00
	

	206
	时控开关
	个
	1
	43.00
	

	207
	50PE管直接
	个
	1
	4.00
	

	208
	50PE管
	米
	1
	6.50
	

	209
	6m²红线
	米
	1
	7.00
	

	210
	86型明装线盒
	个
	1
	4.00
	

	211
	前列2*2.5m²护套线
	卷
	1
	480.00
	

	212
	4寸打磨粘盘
	个
	1
	5.00
	

	213
	打磨砂纸
	张
	1
	0.10
	

	214
	瓷砖推刀（800*800）
	台
	1
	290.00
	

	215
	大功率大电镐
	把
	1
	1080.00
	

	216
	小电镐圆钻头
	颗
	1
	20.00
	

	217
	入户门侧装锁体
	个
	1
	8.00
	

	218
	PVC50无底存水弯
	个
	1
	3.50
	


